## 国内相关研究调研报告
单位 | 目前已申请专利 | 目前已发表论文
济南优科医疗技术有限公司 | 穿刺机器人呼吸随动方法

## 相关专利
序号 | 申请号/专利号 | 专利名称 | 摘要 | 备注
1 | 2020106586549 | 穿刺机器人呼吸随动方法 | 本发明提供穿刺机器人呼吸随动方法，涉及医疗技术领域。该穿刺机器人呼吸随动方法，包括以下具体内容：1)、假定人体相对位置不变的前提下，人体腹腔与胸腔表面中一点的坐标，在三维空间中，根据人体的呼吸深度不同，将会发生变化；2)、假定人体表面上的一点为δ，同时这个点在一定的三维坐标系中，根据人的呼吸深度和呼吸频率的不同，将发生和呼吸相同的规律变化。本发明，提高了穿刺成功率，减少了一次治疗中对患者的创伤次数，降低了穿刺针在患者体内的行进方向出现偏差的概率，避免了人为因素造成的偏差；可以适应各个年龄段、不同皮肤特征，进行精准穿刺，确保穿刺的最初刺破皮肤阶段，进针方向不因皮肤特质和肌肉阻力产生偏移。
4 | 2019111564104 | 基于5G网络的穿刺机器人导航系统 | 本发明提供一种基于5G网络的穿刺机器人导航系统，包括本地穿刺导航系统和异地穿刺服务器，所述本地穿刺导航系统和异地穿刺服务器通过5G网络通信；本地穿刺导航系统首先将CT坐标系、机器人基座坐标系和双目相机世界坐标系通过标记点进行空间映射，将CT坐标系通过固定好的双目相机世界坐标系映射到机器人基座坐标系下，映射后发送当前标记点的位置给机器人，然后给医生确定靶点路径，靶点路径通过5G网络发送至异地穿刺服务器，医生通过异地穿刺服务器控制机器人完成手术。本发明异地操作，通过5G的低延时，高效率，医生可在异地进行系统操作，实时传输视频图像，机械臂数据，给手术房的医生提供精确的穿刺导航路径，供医生进行穿刺。
5 | 2019108085161 | 放射粒子植入穿刺机器人 | 一种放射粒子植入穿刺机器人，其包括：超声外设模块，其包括用于夹持穿刺针的针自动夹持组件；针头推进模块，用于旋转驱动超声外设模块在换针位置和穿刺位置之间切换，以及用于沿穿刺针的轴向推进或拔出穿刺针；针头仓储模块，其包括多个针存储仓，每个针存储仓用于储存一根穿刺针，每个针存储仓均可自动到达针头传递位置；针头递送模块，包括电动夹和水平传送组件，电动夹与针头仓储模块的针头传递位置对应且用于夹取针头传递位置上的针存储仓中的穿刺针，水平传送组件用于沿穿刺针的轴向驱动电动夹使穿刺针插入处于换针位置上的针自动夹持组件中并被其自动夹持。
6 | 201910412717X | 辅助穿刺机器人及其控制方法、计算机设备、存储介质 | 本发明提出了一种辅助穿刺机器人及其控制方法、计算机设备、存储介质，辅助穿刺机器人控制方法包括：接收患者的包含体表轮廓的体内图像数据及穿刺计划路径；通过安装在机器人上的扫描器扫描患者体表以获取患者体表点云数据；将患者体表点云数据与患者的体内图像数据进行配准；将体内图像数据坐标系下的穿刺计划路径转换成机器人的机械臂工具坐标系下的穿刺计划路径；根据机械臂工具坐标系下的穿刺计划路径计算出安装在机械臂上的穿刺针的预置位置；控制机械臂上的穿刺针移动至预置位置。本发明技术方案是将体内三维数据与体表三维数据进行融合，提升了视觉引导的可靠性，为医疗手术中的穿刺操作提供了有利的辅助工具。 | 配准问题
7 | 2019106504599 | 一种穿刺机器人及其机械臂用进针系统 | 本发明公开了一种穿刺机器人及其机械臂用进针系统，包括设于机械臂上的针体；机械臂包括夹持座和中段夹持部，夹持座上设有第一压力检测装置；控制装置根据第一压力检测装置的压力信号控制机械臂带动针体进行相应的动作。在针体的中段套装中段夹持部对针体进行夹持，防止针体受到人体肌肉和组织的阻力而发生弯曲形变，增加针体的刚性，降低针尖至针体中段的穿刺路径的误差，使得穿刺更加精准，并通过在夹持座上设置第一压力检测装置对针体的行进压力进行检测，以当针体在进针过程中遇到脏器或器官时，通过控制装置控制机械臂带动针体进行相应的动作，及时调整针体的进针路径，以对脏器或器官进行有效规避。
8 | 2019103370427 | 基于狼群算法的穿刺机器人柔性针运动路径规划装置及方法 | 本发明公开了一种基于狼群算法的穿刺机器人柔性针运动路径规划装置及方法，属于智能医疗机器人控制与决策领域。本发明路径规划装置主要包括图像采集器和位于计算机上的路径规划模块。路径规划模块包括路径模型和目标函数构建模块、狼群算法参数输入和初始化模块、狼群算法执行模块和最优路径判断模块。本发明方法基于图像采集器及计算机程序模块，建立柔性针的穿刺路径模型和路径优化的目标函数，生成到靶点的路径作为人工狼，以路径的目标函数值作为更新标准，更新头狼位置，根据设置的最大迭代次数和穿刺路径模型的约束条件，来获得最优路径。本发明快速解决了应用于穿刺针的路径规划问题，缩短了路径规划耗时，获得满足要求的规划路径。
9 | 2018115561774 | 基于双目视觉的动态补偿功能的穿刺机器人导航系统 | 本发明公开了基于双目视觉的动态补偿功能的穿刺机器人导航系统，属于导航技术领域，包括底座，底座的顶部安装有支撑柱，且支撑柱的顶部交接有第一链接块，第一链接块的外侧安装有第一交接臂，且第一交接臂的一端交接有第二链接块，第二链接块的外侧安装有第二交接臂，且第二交接臂的外侧交接有第三链接块，第三链接块的外侧安装有第三交接臂，且第三交接臂的一端交接有第四链接块，第四链接块的外侧设置有穿刺针，底座的内部设置有机械臂控制设备。本发明可以减少人为穿刺带来的误差，借助以机器人定位精度高、运行稳定、安全可靠的特点，完成医学外科微创穿刺手术中辅助精准定位的问题。
10 | 2019101117034 | 机械手末端装置及采用该装置的肺穿刺机器人 | 本申请公开了一种机械手末端装置及采用该装置的肺穿刺机器人。该机械手末端装置包括穿刺针、带动所述穿刺针进行穿刺动作的线性运动单元、对所述穿刺针的穿刺力进行反馈的力反馈单元和对所述穿刺针进行固定的夹持单元，所述力反馈单元安装在所述线性运动单元上，所述力反馈单元可在所述线性运动单元上进行线性运动，所述穿刺针可拆卸的固定在所述夹持单元上，所述夹持单元与所述力反馈单元连接。本申请解决了穿刺机械手工作效率低、准确度低、操作难度大的技术问题。
11 | 2019101118268 | 六自由度机械手臂及采用该机械手臂的肺穿刺机器人 | 本申请公开了一种六自由度机械手臂及采用该机械手臂的肺穿刺机器人，包括机械手末端装置、四个直线运动机构和两个旋转运动机构，第二旋转运动机构与机械手末端装置连接，以带动机械手末端旋转，第一旋转运动机构与第二旋转运动机构连接，以带动机械手末端装置和第二旋转运动机构整体旋转，第三直线运动机构与第一旋转运动机构连接，以带动机械手末端装置前后移动，第二直线运动机构与第三直线运动机构连接，以带动机械手末端装置左右移动，第一直线运动机构与第二直线运动机构连接，以带动机械手末端装置上下移动，机械手末端装置设置有第四直线运动机构和穿刺针。本申请解决了穿刺用机械手臂运动路径不直观和操控性差的技术问题。
12 | 2018115498728 | 用于微创手术穿刺机器人的进针机构 | 本发明公开了一种用于微创手术穿刺机器人的进针机构，包括盒体、沿长度方向设置于所述盒体内的直线导轨、设置在所述直线导轨上的进针滑块、内端设置在所述进针滑块上且外端沿长度方向穿出所述盒体的穿刺针、用于驱动所述进针滑块在所述直线导轨上滑动的驱动组件及设置在所述盒体内的弹针组件。本发明的用于微创手术穿刺机器人的进针机构，通过设置弹针组件，能实现穿刺针的快速进针，能减轻人体的疼痛感；而后再通过驱动组件实现平稳慢速的进针，直到病灶点；本发明通过设置缓冲槽和顶块能减小顶块与限位块之间的刚性冲击力，保护顶块与限位块。本发明结构简单，传动效率高，操作方便，具有很好的应用前景。
13 | 2019100550362 | 力反馈装置及肺穿刺机器人 | 本申请公开了一种力反馈装置及肺穿刺机器人，通过设置：固定架、线缆张紧装置、受力作用件、滑杆、钢丝绳、滑动轮机构和反馈力施加模块；所述固定架包括：顶板和底板；所述滑杆固定设于所述顶板和底板之间；所述顶板上固定设有所述滑动轮机构；所述滑杆上固定设有受力作用件，用于使所述受力作用件能够沿着所述滑杆上下滑动；所述底板上固定设有所述线缆张紧装置和反馈力施加模块；所述受力作用件与所述钢丝绳固定连接，所述滑动轮机构、线缆张紧装置和反馈力施加模块均与所述钢丝绳连接，并构成闭环结构。达到了受力作用件可以进行长距离的直线运动的目的，从而实现了能有效降低回差，具有运动范围大，响应快，实时性高的技术效果。
14 | 2017104565137 | 一种CT引导下肺穿刺机器人的穿刺针夹持释放装置 | 本发明公开了一种CT引导下肺穿刺机器人的穿刺针夹持释放装置，该夹持释放装置包括远端电机、丝传动机构、执行机构和穿刺针；丝传动机构连接在远端电机和执行机构之间，远端电机通过自身的正反转使得丝传动机构将驱动力传递给执行机构，执行机构通过丝杠螺母副的配合实现对穿刺针的夹紧和设定范围内的释放。本发明中的执行机构在穿刺过程中能够根据病人的呼吸频率及进针深度实现“穿刺针的夹紧—自由释放针——重新夹紧针”的功能，进而提高穿刺手术的精度。
15 | 201611270150X | 一种自动穿刺机器人 | 本发明涉及一种自动穿刺机器人，包括：处理器、双目近红外成像装置和多轴穿刺机构；其中，所述双目近红外成像装置和所述多轴穿刺机构均电连接所述处理器；所述处理器接收并处理所述双目近红外成像装置的血管扫描信息，形成指令信息并发送至所述多轴穿刺机构，以使所述多轴穿刺机构携带穿刺针接近血管并完成穿刺过程。采用本发明提供的自动穿刺机器人可精确的引导穿刺针完成整个穿刺过程，穿刺的安全性和可靠性得到了保障。
16 | 2017104565156 | 一种CT图像实时引导的肺穿刺机器人本体机构 | 本发明公开了一种CT图像实时引导的肺穿刺机器人本体机构，该机构包括基座、三坐标滑动平台、转角卡盘、RCM机构、进针机构和夹针机构；三坐标滑动平台安装在基座的横梁上实现平台在XYZ坐标系中三个方向的移动，RCM机构的一端通过转角卡盘与三坐标滑动平台中的Y轴模块连接，RCM机构的另一端与进针机构固定连接，转角卡盘的角度根据不同病人的体态进行角度的调整，RCM机构用于调整穿刺针的进针角度；夹针机构与进针机构固定连接，夹针机构通过外部的电机驱动实现穿刺针的夹持、释放和重新夹持的功能。机器人的驱动采用电机远端驱动用丝传动结构，能够达到CT扫描条件下使用非金属材料机构的要求。
17 | 2016102684052 | 智能脊椎麻醉穿刺机器人系统 | 本发明涉及一种智能脊椎麻醉穿刺机器人系统。其特征在于由机器人本体和图像处理系统两部分组成，机器人本体和图像处理系统之间通过无线网络进行数据通讯；所述的机器人本体设有执行模块、控制模块、压力传感器模块、A/D转换单元和电机驱动模块；所述的图像处理系统包括PC、校准模块和双目视觉系统。该系统通过图像处理技术来实现术前穿刺的路径规划；通过机器人自动控制技术来实现术中穿刺动作的执行；通过集成的压力传感器模块来对穿刺中的穿刺针的轴向受力进行实时检测和采集，实现穿刺过程的全程监测，能够有效避免手动穿刺可能会带来的意外的发生；整个系统的结构、逻辑简单，可信度高。